## Sheet2
LOT 2
001/DAO/MAGIS/AICS/2023
N. | DESCRIPTION | DETAILS DE L'ITEM / MARQUE-MODEL OU EQUIVALENT | LIEU D'INSTALLATION ET FORMATION | QUANTITE' | PRIX UNITAIRE | PRIX TOTALE
1 | Appareil de mammographie conventionnel | Appareil de mammographie conventionnel Omicron équipé d'un potter bucke 24x30 et d'un adaptateur 18x24, d'un système de grossissement géométrique, d'une cloison anti-x pour l'opérateur. Y compris le système de biopsie et l'onduleur dédié. Système de balayage et de numérisation FCR Prima TM « Computed radiography » compatible avec les cassettes de mammographie Moniteurs FCR Jeu de cassettes IP 18x24, 24x30, 35x45 (50 packs, chaque pack 150 films) Imprimante optimisée pour la mammographie | NDJAMENA | 1
2 | Bistouri électrique mono/bipolaire complet d'accessoires | EXCELL 200 MCDSe - STANDARD PLUG - (230V, 50Hz) OU EQUIVALENT | GOUNDI (bloc operatoire) | 1
3 | Aspirateur chirurgical - deux pots et portable | POLIVAC B4/SLT 30 2-EXP (2 JARS 2 LT.) (230V, 50Hz) 801452 GP/FM - BACTERIAL FILTER (DISPOSABLE) OU EQUIVALENT | GOUNDI (bloc operatoire) | 1
4 | Colonne d’arthroscopie (bloc opératoire) | Smith and nephens (OU EQUIVALENT) | NDJAMENA | 1
5 | Lampe chirurgicale scialytique à poser au plafond et sans roulettes | Scialytique LED starled 5 NX (OU EQUIVALEN) | GOUNDI | 1
6 | Appareil d'anesthésie générale | Un système d'anesthésie complet avec un ventilateur mécanique, conçu pour fournir une anesthésie par inhalation sûre dans n'importe quel environnement avec ou sans électricité ou gaz comprimés. Caractéristiques : • Fournit une anesthésie par inhalation sûre dans n'importe quel environnement avec ou sans électricité ou gaz comprimés. • Abordable, faibles coûts de fonctionnement • Facile à utiliser, à entretenir et à entretenir en utilisant les compétences locales. • Polyvalent : fonctionne en puisage et en flux continu ; adultes et pédiatrie ; adapté pour une utilisation en salle d'opération, salle de réveil et USI. • Robuste et fiable, testé pour une utilisation dans des environnements hostiles et difficiles. | GOUNDI | 1
7 | Lit d’accouchement et examen gynecologique | Lit d’accouchement électrique avec commande mécanique en tête •Hauteur variable monte descente •Relève buste électrique •Matelas de l’assise et du dos gonflable séparément pour plus de confort •Proclive déclive manuel •Livré avec Matelas en l’état correcte et fonctionnel | (1) NDJAMENA + (2) GOUNDI | 3
8 | Colposcope équipé avec écran de lecture et possibilité d’impression et de sauvegarde des données des examens réalisés (gynécologie) | 1/Caractéristiques Un colposcope optique numérique avec est un système d'imagerie CCD numérique couleur haute résolution et haute définition avec configuration de microscope optique. Compris d’un système d’acquisition et de traitement d’images haute vitesse, analyse et traitement d’images Microsoft, dispositif de sortie des rapports d’impression couleur, support rotatif. 2/Paramètres techniques Partie de l’objectif : Leica M60 Micro Optical Lens (ou équivalent) Amplification optique : 0,63 × à 4,0 × Rapport de zoom : 6: 1 pas de zoom. Lentille composée : Lentille complète achromatique. Oculaire : vision large, 10 × 21 mm. Système de caméra : Capteur numérique professionnel 1 / 1.8 ″, 2 millions de pixels, balance des blancs automatique à commande par micro-ordinateur, saturation des couleurs, etc. Mode d’acquisition de résolution 1600X1200, la résolution horizontale peut atteindre plus de 750TVL. Support de levage : plateforme de levage électrique rotative à 360 °. 3/Configuration standard Unité principale Ordinateur Moniteur Microscope Imprimante | NDJAMENA | 1
9 | Chaine de cœlioscopie gynécologique | Colonne d'endoscopie pour coelioscopie ou laparoscopie. Composition : • Un moniteur couleur qualité médicale avec Ecran ; couleur tactile , 50cm Résolution : >600 lignes ; • Une Caméra CCD Capteur d’image : 752 (H) x 582 (V) pixels chip (PAL) Résolution : > 450 lignes (horizontales) Rapport signal/bruit > 50Db Commande auto de gain (AGC) + 18Db • Une Source de lumière xénon 300 watts avec • Possibilité de réglage de l’intensité du lumineuse en continu, manuellement ou automatiquement par un signal de sortie vidéo • Un Insufflateur électronique, Système de mesure et de réglage électronique; Affichage de la pression intra-utérine (0-50mmHg) débit de gaz Consommation de gaz (0-999l) Débit : 15 à 20 litres /min Pression ; 0 à 30 mm Hg Gaz : CO2 • Un Générateur électro-chirurgical de haute fréquence Un Chariot à appareils à 03 étagères fixes de dimensions 630mmx420mm (lxp) pouvant supporter 40kg, • Un Système d’aspiration et d’irrigation combinée | NDJAMENA | 1
10 | Rectoscope | • Raccord de lumière pour utilisation avec instrument • Element de travail avec attache à l'optique et 2 canaux pour passage d'instruments de 5 mm • Element de travail avec attache à l'optique et 1 canal pour passage d'instruments de 10 mm • Element de travail avec attache à l'optique et 1 canal pour passage d'instruments de 13 mm • Plug avec bouchons d'étanchéité • Obturateur | NDJAMENA | 1
11 | Résecteur urologique complet avec accessoires | RESECTEUR D'UROLOGIE AVEC OPTIQUE 30 degrés avec : •Anses de résection et de coagulation urologique •Anses de vaporisation urologique •Optiques urologiques de zéro, 12 et 30 degrés | NDJAMENA | 2
12 | Bistouri électrique avec puissance de résection saline supérieure à 30 | EXCELL NHP/T-400 - STANDARD PLUG (100-230V, 50/60Hz) OU EQUIVALENT | NDJAMENA (bloc operatoire) | 1
13 | Source de laser urologique (avec accessoires et fil de laser) | Un dispositif laser 35-60watt destiné à être utilisé en chirurgie ouverte, laparoscopique et endoscopique procédures chirurgicales d'incision, d'excision, de résection, d'ablation, de vaporisation, de coagulation et hémostase des tissus mous et durs ainsi pour le traitement de calculs urétéraux, vésicaux et rénaux. | NDJAMENA | 1
14 | Uretoscope rigide | URETEROSCOPE SEMI RIGIDE 7.5/12.5FR 430MM | NDJAMENA | 1
15 | Uretoscope souple | URETEROSCOPE SOUPLE KARL STORZ 11278 A1 Flex-X 2S (OU EQUIVALENT) | NDJAMENA | 1
16 | Cystoscope (Kit complet de cystoscopie) | TURP Set Bipolaire + Urethrotome Set (OU EQUIVALENT) | NDJAMENA | 1
17 | Centrifugeuse de cytologie de paillasse | • Protocoles Cytospin 1, 2 et 3. • Capacité d'au moins 12 échantillons à la fois. • Conçu pour faciliter désinfection. • Vitesse jusqu'à 2000 tr/min. • Contrôle de l'accélération. • Convient aux échantillons traités avec ‘’Cytentonnoirs" | NDJAMENA | 1
18 | Microscopie (y compris les petits instruments et les consommables tels que : lames, plateau, cytofunnel jetable). | • Fond clair, fond noir, contraste de phase, • Contraste de polarisation, contraste d'interférence différentiel (DIC), • Microscopie à fluorescence. • Alimentation mobile et batterie rechargeable intégrée, vous permettant ainsi de travailler pendant huit heures sans alimentation électrique, possibilité de connexion vidéo. | NDJAMENA | 1
Informations techniques générales des équipements médicaux de la liste Le soumissionnaire doit tenir compte du fait que les dispositifs médicaux sur la liste seront utilisés au Tchad donc les dispositifs dans la mesure du possible doivent : • Être résistant ; • Résister à la chaleur et aux hautes températures ; • Être mobile pour se déplacer d’un pavillon à l'autre de l’hôpital ; • Avoir des batteries pour continuer à fonctionner même avec des coupures de courant électrique ; • Être facile/intuitif à utiliser. Le soumissionnaire doit prendre en compte et doit fournir un devis comprenant : • Installation d'équipements au Tchad (Ndjamena et Goundi) ; • Formation du personnel à l'utilisation, la maintenance et à l'entretien régulière ; • L’engagement du fournisseur pour l’installation, formation et éventuelle maintenance extraordinaire doit couvrir toute la durée du programme c’est-à-dire 3 ans à partir du 15 Janvier 2023 et son éventuelle prolongation par l'AICS qui ne peut toutefois excéder 1 an. (des services pourrons être propose aussi à travers d’un service helpdesk a distance/online)..
Le lieu de livraison de la DAP est le dépôt de la Fondation MAGIS à Ndjamena. La Fondation MAGIS prendra en charge le transport des equipements pour l'hôpital de Goundi à ses frais avec les risques associés.