**FAQ 8 : l'article demandé est-il un résectoscope et non un rectoscope ?**

Un resecteur de la prostate et vessie

**FAQ 9 : Résecteur urologique complet avec accessoires**

**- Quels sont les diamètres des optiques demandées ?**

Un resecteur CH26 hybride ou bipolaire avec optique urologique adulte 30 degrés et 12 degrés