***FAQ 10 : Cystoscope (Kit complet de cystoscopie)***

**- Pouvez-vous indiquer les dimensions de l'optique et la liste des accessoires dont vous avez besoin ?**

Pour les items de la liste du lot 2 mentionnés ici sont (13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19)

|  |  |
| --- | --- |
| 13 | Rectoscope |
| 14 | Résecteur urologique complet avec accessoires |
| 15 | Bistouri électrique avec puissance de résection saline supérieure à 30 |
| 16 | Source de laser urologique (avec accessoires et fil de laser) |
| 17 | Uretoscope rigide |
| 18 | Uretoscope souple |
| 19 | Cystoscope (Kit complet de cystoscopie) |

L'urologue partenaire de l'hôpital que le projet soutient nous a donné quelques indications avec des accessoires et consommables que selon son expérience il juge importants que vous pouvez retrouver dans la liste ci-dessous.

Nous vous rappelons également le point 1.3 de l’appel d'offre qui indique :

*‘’Compte tenu de la complexité les fournitures décrites dans l’annexe du lot nº 2 doivent être accompagnées d’un «lot» supplémentaire de pièces de rechange et/ou de consommables. Ni le prix unitaire ni le prix global des pièces de rechange n’entreront dans l’évaluation des offres, sauf s’ils diffèrent de manière significative d’une offre à l’autre. Les soumissionnaires devront établir la liste des pièces de rechange en se basant sur leur expérience professionnelle et en tenant compte du lieu d’utilisation ; cette liste doit préciser les prix unitaires des pièces, calculés selon les dispositions du point 11 (ci-après). Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de modifier la liste des pièces de rechange; les modifications éventuelles seront indiquées dans le contrat’’*

Par conséquent, si vous le jugez approprié en fonction des articles proposés, mettez les item(s) principaux dans la soumission et les accessoires/consommables dans une liste jointe.

Il est important de se rappeler que tous les équipements de la liste du lot 2 seront utilisés dans le même hôpital et qu'il est donc important qu'ils soient compatibles entre eux.

Il est important de savoir que, selon les conditions de l'appel d'offres pour le lot 2, le comité d'évaluation sera composé d'un certain nombre de techniciens qui évalueront l'offre non seulement sur le prix mais aussi sur les équipements qu'ils jugeront le plus fonctionnels à l'hôpital.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MATERIELS | DESCRIPTION | NOMBRE |
| 2 RESECTEURS COMPLET | Optique 12°, longueur 30 cm,diamètre 4 mm , autoclavable | 1 |
| Optique 30°°, longueur 30 cm,diamètre 4 mm, autoclavable | 1 |
| Chemise resecteur à tuyau d'afflux et d'évacuation CH26 longeur 26 cm extremité bisautée chemise interne rotative avec isolation céramique code couleur :Jaune | 1 |
| Madrin béquillable pour chemise CH24 et CH 26 | 1 |
| Madrin optique CH24 et CH 26 |  |
| poignet du resecteur bipolaire (à résection saline) | 1 |
| Bag pour stérilisation et stockage | 2 |
| Chemise resecteur long à tuyau d'afflux et d'évacuation CH26 longeur 26,5 cm extremité bisautée chemise interne rotative avec isolation céramique code couleur :Jaune | 1 |
| ASCESSOIRES POUR LA RESECTION | cable HF unipolaire avec prise de 4 mm, longueur 300 cm | 2 |
| cable HF bipolaiire longueur 400 m | 2 |
| Anses de résection ou electrodes pour le resecteur monopaire | 24 |
| Anses de résection ou elestrodes pour le resecteur bipolaire | 24 |
| Electrodes de cagulation monopolaire | 24 |
| Electrodes de coagulation bipolaire | 24 |
| Poire d'ELICK pour aspirer les copeaux | 10 |
| mandrin de Freudenberg | 2 |
| dilatateur du méat urétral adulte | 2 |
| perfuseur Y pour liquide d'iirrigation | 10 |
| Sondes silicônées CH 22 à double courant | 10 boites |
| Gaine de protection pour stérilisation et stockage des électrodes, anses, | 2 |
| URETERO-NEPHROSCOPE RIGIDE | Urété-néphroscoperigide copmplet CH 9.5 longueur 49 cm avec panier de stérilisation | 1 |
| urétéro-néphroscope rigide copmlet CH 8 longueur 43 cm avec panier de stérilisation et nettoyage | 1 |
| URETHROCYSTOSCOPE RIGIDE | Uréthrocystoscope rigide complet CH 21 optique 30° | 1 |
| Uréthrocystoscope rigide complet CH 19 optique 12° | 1 |
|  | Uréthrocystoscope rigide complet monobloc CH 12 ou 9 | 1 |
| URETERO-NEPHRO-FIBROSCOPE FLEX-X2s | Urétéro-nephro-fibroscopie Flex-X2s avec back pour stérilisation | 2 |
| ASCESSOIRES POUR URETEROSCOPIE | pince de type Dormia | 10 |
|  | sonde urétérale CH7 OU 8 | 10 |
|  | Gaine d'accès urétérale CH 11/12/14 | 10+10+10 |
|  | pince à biopie urétérale | 1 |
|  | pince à corp étranger | 4 |
|  | perfuseur Y pour liquide d'iirrigation pour URS souple | 10 |
| BISTOURI ELECTRIQUE | bistouri électrique capable pour une résection saline (endoscopique)de puissance minimun de 300 w avec accessoires | 10 boites |
| SOURCE DE LASER HOLMIUM- YAG | Source d'energie lase Holmium-YAG de 90 W pour traitement des calculs | 1 |
| FIBRE DE LASER HOLMIUM-YAG adaptable a la source | Fibre de laser Holmium-YAG adaptable à la source à usage multiple | 10 |