**FAQ 5**

**Appareil de mammographie conventionnel**

**- il est question d’inclure dans l’offre 50 paquets de films contenants chacun 150 films et ceci pour chaque format de cassette ?**

Il nous est difficile de donner des réponses précises car beaucoup dépend du type de matériel que vous allez proposer, mais pour vous donner une idée il nous faut :

Appareil de mammographie conventionnel Omicron (ou equivalent) équipé d'un potter bucke 24x30 et d'un adaptateur 18x24, d'un système de grossissement géométrique, d'une cloison anti-x pour l'opérateur. Y compris le système de biopsie et l'onduleur dédié.

Système de balayage et de numérisation FCR Prima TM « Computed radiography » compatible avec les cassettes de mammographie

Moniteurs FCR

Jeu de cassettes IP 18x24, 24x30, 35x45 (50 packs, chaque pack 150 films)

Imprimante optimisée pour la mammographie+encres